Review: Analisis Penentuan Glibenklamid dalam Pharmaceutical Dosage Forms

Wulan Tresnawati, Febrina Amelia Saputri

Fakultas Farmasi, Universitas Padjadjaran

Jl. Raya Bandung-Sumedang km 21 Jatinangor 45363

Korespondensi : Wulan Tresnawati | wultresnaa@gmail.com

ABSTRAK

Glibenklamid merupakan obat antidiabetes oral yang paling sering digunakan untuk pengobatan Diabetes Mellitus (DM) Tipe 2[5]. Penggunaan glibenklamid ini sering dikombinasikan dengan antidiabetik lain. Dalam review artikel kali ini akan dibahas beberapa metode yang digunakan untuk analisis glibenklamid beserta kondisi dan metode validasi yang digunakan serta diskusi dari manfaat yang didapatkan. Metode yang digunakan adalah RP-HPLC, HPTLC, Spektrofotometri UV dan Spektroflourometri.

Kata kunci : Analisis, glibenklamid, validasi

ABSTRACT

Glibenclamide is an oral antidiabetic drug most commonly used for the treatment of Diabetes Mellitus (DM) Type 2. Use of glibenclamide is often combined with other antidiabetic. In this review article, we will discuss some of methods for analysing glibenclamide with conditions and validation methods that is used also the benefits that is gained. The method used is RP-HPLC, HPLC, UV spectrophotometry and Spectroflourometry

Keywords: analysis, glibenclamide,  validation

PENDAHULUAN

Diabetes mellitus (DM) masih merupakan penyakit yang sangat serius dan kompleks. Kejadian DM tiap tahun kian meningkat. Data yang diperoleh pada tahun 2011 menunjukan sebanyak 366 juta orang menderita DM. Peningkatan kasus DM diperkirakan akan meningkat jumlahnya menjadi 522 juta pada tahun 2030. Kematian disebabkan oleh DM mencapai 4,6 juta kematian. International Diabetes Federation (IDF) memperkirakan bahwa sebanyak 183 juta orang tidak menyadari bahwa mereka mengidap DM [1].

DM terbagi menjadi dua macam yaitu DM tipe 1 dan DM tipe 2. Kasus yang banyak terjadi ialah DM tipe 2. DM tipe 2 merupakan penyakit yang disebabkan oleh ketidaksensitifan insulin terhadap kadar gula darah atau sering juga disebut dengan resitensi insulin. Sekresi insulin yang abnormal juga dapat mejadi faktor penyebab DM tipe 2. Ketidak sensitifan ini disebabkan oleh rusaknya sel β pankreas [2-4]. Faktor resiko pada DM tipe 2 itu terdiri dari beberapa faktor diantaranya umur, riwayat DM, aktifitas fisik, IMT (indeks masa tubuh), tekanan darah, stress, dan kadar kolesterol [5].

Terapi yang digunakan pada DM tipe 2 adalah terapi farmakologi dengan antibiabetik oral. Salah satu golongan antidiabetik oral yang sering digunakan ialah golongan glibenclamide atau sering disebut juga gliburide yang termasuk kedalam obat golongan sulfonil urea. Glibenclamide bekerja dengan cara menstimulasi pengeluaran insulin dengan cara menghambat penempelan reseptor sulfonil urea di sel β pulau langhears dan akhirnya menyebabkan adanya tegangan pembukaan calsium chanel yang akhirnya terjadi peningkatan kalsium intra sel β[4]. Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya et all, menunjukan bahwa sebagian besar pengobatan DM di puskesmas menggunakan obat Glibenklamid (19%) dan campuran Glibenklamid-Metformin (77%) [6].

Tingginya kasus DM tipe 2 ini mendorong para peneliti untuk melakukan pengembangan metode analisis yang lebih efektif dan lebih akurat  untuk menentukan kadar glimeklamid dalam darah maupun dalam sediaan farmasi. Tujuan dari review article  ini adalah untuk memberikan gambaran tentang penggunaan dari  masing-masing metode analisis. Sehingga diharapkan dapat memudahkan pembaca dalam memilih metode yang tepat dan efektif untuk analisis glibenklamid.

METODE

Pencarian dan Strategi Pencarian

Strategi pencarian data yang dijadikan acuan dalam review article ini dilakukan dengan melalui penelusuran melalui internet dengan mesin pencari google. Pencarian dilakukan dengan beberapa Keyword yang dipakai dalam mesin pencari. Keyword yang biasanya dipakai adalah sebagai berikut ‘Analisis penentuan Glibenklamid’,  ‘penentuan Glibenklamid dengan spektometri’, ‘Metode Analisis Kuantitatif Glibenklamid’. Artikel-artikel yang dipilih sebagai data reveiw ini berasal dari pustaka-pustaka primer  dan pustaka sekunder seperti jurnal-jurnal publikasi ilmiah dan textbook. Jurnal yang digunakan merupakan jurnal yang terpercaya yang dapat di akses di beberapa situs seperti Google Scholar, researchgate, ncbi, elshiviere, dan beberapa situs jurnal lainnya.

Kriteria seleksi data (ekslusi dan inklusi)

Dari beberapa jurnal yang telah dicari, dilakukan beberapa skrining dan penyeleksian artikel. Penyeleksian tersebut didasarkan pada kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditentukan. Kriteria inklusi yang digunakan ialah artikel-artikel yang didalamnya memuat cara atau metode analisis penentuan glibenklamid  pada sediaan farmasi baik yang tunggal maupun yang campuran dari dua atau lebih api antibiabetik oral. Metode analisis yang digunakan dapat berupa metode analisis secara konvensional ataupun metode analisis yang modern. Sedangkan untuk kriteria ekslusi yaitu jurnal yang di terbitkan  dibawah tahun 2006, dimana artikel-artikel yang digunakan merupakan artikel yang tahun publikasinya setidaknya 10 tahun terakhir.

HASIL

Glibenklamid atau sering juga disebut gliburide merupakan obat diabetik oral yang biasanya dibuat dalam bentuk sediaan tablet dengan bahan tunggal maupun bahan campuran. Analisis glibenklamid dalam sediaan farmasi dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya : HPLC (RP-HPLC), Spektofotometri Uv vis, Spektoflourometri, HTPLC. [7-14]

Tabel 1.1 metode yang digunakan beserta hasil dalam metode analisis glibenklamid

| No | Metode | Sampel | Kondisi | Standar deviasi | % recovery |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spektrofotometri Uv Vis | Tablet glibenklamid tunggal | Λmaks 229,5 nm range konsentrasi 3-15 µg/ml | 1,32 % | 99,70-101, 89 % |
| 2. | Spektoflorometri | Formulasi farmasi | Fluoresensi pada 354 nm dan eksitasi pada 302 nm | 0,614 | 94-103 % |
| 3 | HPTLC | Tablet metformin-glibenklamid | -Silica gel 60 F254 -Fase gerak air: metanol: amonium sulfat (2:1:0,5) (fase normal) -diukur dengan densitometri 237 nm | 1,38-17,06 | 81,72-125,48 % |
|  |  |  | -Silica gel 60 F254 -fase gerak Ammonium sulfate (0.5%): 2-propanol: methanol dengan perbandingan 8.0:1.6:1.6 (v/v/v) -Dideteksi dnegan TLC scanner 238 nm | 1,82 % | 99,63-100,29 % |
| 4 | RP-HPLC | Sediaan farmasi | - fase diam C18 110A 100×4.60mm 5 µ - Fase gerak methanol: 0.2M phosphate buffer PH 7.0 (70:30) - kecepatan aliran 1,0 ml/meit -detektor PDA 228 nm - kolom temperatur 250 C | < 2 % | 99,2-108 % |
|  |  |  | - Fase diam C18 (250 x 4.0 mm 5.0µm) - fase gerak buffer pH 5.3: acetonitrile 60:40 - kecepatan aliran 1,2 ml/menit Dengan teknik isokratic | 0,5 % | 98 % |
|  |  |  | Fase diam Kolom C18 150 × 4.6 mm i.d., 5µm Fase gerak 0,05 % dietilamin (pH 3,5) : metanol : astetonitril (55:15:30) Kecepatan alir 1,0 ml/menit Detektor SPD 20 pada 229 nm | 0,08-1,6 % | 99,7-100 % |
|  |  |  | Fase diam Kolom C18 (250 × 4.6 mm, 5µm) Fase gerak Buffer phospphat pH 4,8: asetonitril (40:60) Konsentrasi 80,100, 120 Kecepatan alir 1,0ml/ menit Suhu 300 C Dengan PDA-Uv pada 230 nm | 0,96-1,4 % | 99,8-102 % |

PEMBAHASAN

Glibenklamid merupakan obat yang sering digunakan dalam pengobatan Diabetes Mellitus (DM) tipe 2. DM tipe 2 merupakan penyakit yang yang serius dan harus dilakukan pemantauan yang teratur. Fungsi dari glibenklamid sendiri bekerja dengan cara menstimulasi sel β Pankreas untuk mengeluarkan insulin. Dalam kenyataannya antidiabetes sering dibuat menjadi sediaan tablet untuk penggunaan oral. Tablet yang dibuat dapat berisi glibenklamid tunggal maupun dengan campuran dari beberapa obat antidiabetes lain seperti campuran antara metformin dan glibenklamid. Namun, dalam penggunaannya tablet dengan campuran glibenklamid dan metformin lebih disukai karena mempunyai efek yang sinergis dan dapat memperkecil efek samping dari masing-masing obat, sehingga dapat meminamalisir efek samping obat bila dibuat tablet dengan bahan aktif tunggal.

Oleh karena itu prosedur yang digunakan dalam analisis glibenklamid dalam beberapa sediaan tentunya akan berbeda-beda. Tergantung apa dan bagaimana obat tersebut dibuat. Pemilihan dari metode analisis yang tepat tentunya dapat mempengaruhi hasil yang didapatkan. Dari keseluruhan metode analisis glibenklamid, metode yang populer atau sering digunakan adalah HPLC dengan fase terbalik atau RP-HPLC, Spektofotometri Uv Visible, HPTLC, dan Spektoflourometri. Pengembangan-pengembangan dan proses validasi dari metode-metode tersebut telah banyak dilakukan untuk mendapatkan hasil yang terbaik.

Dari hasil penelusuran pustaka yang ada dalam review article ini, analisis glibenklamid dapat dikatagorikan menjadi dua macam yaitu analisis glibenklamid tunggal dan analisis glibenklamid campuran. Namun secara garis besar, baik analisis glibenklamid tunggal atau analisis glibenklamid campuran dapat dikatakan sama, karena pada prakteknya masing-masing zat dianalisis,  dan hasil yang diperoleh menunjukan tidak ada pengaruh terhadap zat antara satu sama lain.

Dibawah ini akan diuraikan lebih jelas tentang masing-masing instrumen yang digunakan untuk analisis penentuan glibenklamid dalam sediaan farmasi

- Spektofotometri Uv

Spektrofotometri adalah instrumen yang sering digunakan dalam menganalisis suatu zat dalam berbagai sampel. Spektrofotometer terdiri dari sumber cahaya, monokromator, sel absorbsi, detektor dan pencatat.  Prinsip dari spektofotometri Uv ini ialah serapan panjang gelombang yang khas yang diberikan oleh suatu senyawa terhadap detektor UV.  Prosedur validasi pada spektrofotometri sama dengan instrumen lainya seperti akurasi, presisi, lineritas, dan nilai LOD dan LOQ. Sebelum melakukan analisis dari suatu zat maka kita harus mengetahui panjang gelombang yang dimiliki zat tersebut untuk glibenklamid sendiri berada dikisaran 200-400 nm,yang merupakan panjang gelobang UV. Setelah itu dilakukan preparasi sampel dengan cara membuat larutan stok dengan berbagai konsentrasi. Untuk melihat lineritas dari kurva maka variasi konsentrasi yang dibuat minimal 5 konsentrasi. Kemudian dicari panjang gelombang maksimum dari masing-masing konsentrasi dan dipilih panjang gelombang yang memiliki serapan yang maksimum. Setelah itu  dilakukan pengukuran pada sampel dengan menggunakan panjang gelombang 229,5 nm (panjang gelombang dengan serapan maksimum). Selanjutnya dilakukan proses validasi. Hasil yang didapatkan ialah sebagai berikut: Untuk lineritas harga koefesien korelasi yang didapatkan sangat baik yaitu sebesar 0,999. Sementara untuk nilai akurasi  dilihat dari nilai % recovery, %RSD dan %RE. Data untuk nilai akurasi ini sendiri digunakan beberapa tingkatan  yang berbeda (80%,100% dan 120%). Didapatkan nilai % recovery sebesar 99,70-100,89 %, sedangkan untuk nilai RSD adalah 0,86-1,59%, sementara nilai RE adalah 0,80-2,05%. Parameter selanjutnya ialah LOD dan LOQ, hasil yang didapatkan adalah 10 ng/ml untuk LOD dan 35 ng/ml untuk LOQ. Bila kita kaitakan dengan standar minimum yang ditentukan ICH (International Conference on Harmonization) maka analisis gibenklamid dengan menggunakan spektofotometri dapat dikatakan baik, sebab parameter untuk validasinya berada di dalam range yang ditentukan oleh ICH yaitu dibawah 2%  [7]

- HPLC

Metode HPLC lebih sering digunakan pada sediaan farmasi terutama jika dalam sediaan farmasi tersebut merupakan campuran dari beberapa kombinasi api (active pharmaceutical ingridiens). Keunggulan HPLC dalam identifikasi bahan campuran memang tidak diragukan lagi. Dengan menggunakan  HPLC, zat-zat yang ada dalam campuran  akan dilakukan pemisahan terlebih dahulu, sehingga analisis dari masing-masing komponen dalam campuran dapat dilihat dengan baik. Untuk analisis glibenklamid sendiri digunakan metode fase terbalik atau disebut juga reversed phase, atau lebih dikenal dengan sebutan RP-HPLC.  Pada penelitian yang dilakukan oleh Shwehta dan Sunil [8] analisis glibenklamid dilakukan dengan menggunkan HPLC dengan fase terbalik. Fase gerak yang digunakan adalah colom C18 yang berukuran 25 x 4,6 cm dan fase gerak metanol :  potasium dihidrogen phosphat dan buffer dengan perbandingan 78:22. Kecepatan yang digunakan 1ml /menit [8]. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Jayanthi dkk [9] analisis glibenklamid dilakukan dengan menggunakan fase gerak kolom C18 (150 x 4,6 mm i.d., 5µm) dengan fase gerak 0,05% trietilamin (pH 3,5): acetonitil : etanol dengan perbandingan 55:15:30 dengan kecepatan aliran 1,0 ml/menit pada panjang gelombang 229 nm. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Alnukkary dkk [10] menganalisis glibenklamid pada oral hypoglycemic tablets dengan menggunakan fase diam berupa kolom C18 dengan ukuran (250 × 4.6 mm, 5µm) dan fase gerak berupa buffer fosfat pH 2,8 : acetonitril dengan perbadingan 40:60 pada panjang gelombang 230 nm dan flow rate 1,0 ml/menit. Dan yang terakhir penelitian yang dilakukan oleh Mohd dkk [11] menganalisis dengan menggunakan fase diam kolom C18 Gemini5µ C18 110A 100×4.60 mm 5 mikron dan fase gerak berupa methanol: 0.2M phosphate buffer PH 7.0 dengan perbandingan 70:30 dideteksi pada panjang gelombang 228 nm dan flow rate sebesar 1,0 ml.menit.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Shwehta dan Sunil memperlihatkan bahwa lineritas yang diperoleh menghasilkan regresi yang baik dengan nilai r= 0,999. Sedangkan untuk validasi presisi didapatkan hasil RSD yang kurang dari <2% baik untuk inter-day dan intra-day. Sementara untuk nilai LOD dan LOQ yaitu sebesar 0,12 dan 0,43. Hasil ini memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh ICH guadlines bahwa nilai RSD mempunyai nilai kurang dari 2%. Menurut ICH nilai RSD yang kurang dari 2% menggambarkan bahwa sistem analisis yang dipakai baik karena kecilnya nilai simpangan yang sehingga hasil analisis pun akan akurat [8] . Sementara itu hasil yang didapatkan dari penelitian Jayanthi  harga koefesien korelasi ialah 0,999. untuk nilai presisi dilihat dari nilai keterulangan dengan %RSD yang didapatkan yaitu 5,607 dan didapatkan nilai intra dan interday nya kurang dari 2% [9]. Sementara itu hasil dari metode validasi yang dilakukan oleh Alnukkary ialah sebagai berikut. Untuk nilai akurasi ini, dilihat dengan % recovery, dimana % recovery  ini menggambarkan seberapa jauh nilai yang dihasilkan dalam proses analisis  dapat menyimpang dari nilai yang sesungguhya. Kisaran konsentrasi yang digunakan dalam menentukan nilai akurasi ini ialah 80, 100 dan  120%. Dimana dihasilkan 99,93% untuk konsentrasi 80.  98,44 % untuk konsentrasi 100 dan 100,2%  untuk konsentrasi 120. Untuk nilai presisi sendiri dilihat dari nilai intra-day dan inter day dan  didapatkan hasil dengan range 0,96-1,02% untuk intra day dan 1,13-1,28% untuk interday. Bila dilihat maka nilai presisi ini memasuki kriteria ICH dimana nilai yang baik adalah kurang dari 2% [10]. Begitupun dengan nilai LOD dan LOQ. Dan yang terakhir  hasil yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan oleh Modh dkk ialah didapatkan hasil, harga koefesien korelasi yang didapatkan adalah 0,999. Sementara nilai akurasi yang didapatkan sebesar 99,2-100,8% yang  dan didapatkan 0,02 untuk nilai LOD dan 0,060 untuk nilai LOQ akan nilai dari %recovery. Nilai dari akurasi ini sebenernya dapat dilihat dengan beberapa metode salah satunya dengan nilai % recovery. % Recovery ini dapat digunakan sebab metode yang digunakan adalah metode standar adisi, yaitu dengan menambahkan standar di dalamnya. Untuk pengujiannya sendiri digunakan pada 50%, 100% dan 150%. Parameter lainnya adalah nilai LOD dan nilai LOQ, Nilai LOD dan LOQ ini diambil dari standar deviasi dari respon dan kemiringan kurva kalibrasi dan didapatkan nilai 200 ng/ml untuk LOD dan 800 ng/ml untuk LOQ. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, sampel penelitian dari Modh ini berbentuk glibenklamid nanoemulsi, dimana didalamnya terkandung zat-zat yang digunakan sebagai basis seperti tween 80, propylenglykol, dan minyak sebagai fase dispersinya. Sehingga pada preparasi sampelnya dilakukan sonikasi berulang[11].

- Spektroflourometri

Spektofloroumetri merupakan metode analisis yang digunakan untuk analisis suatu senyawa berdasarkan pengukuran intensitas cahaya flouresensi yang didasarkan oleh zat uji. Dalam sedian farmasi, spektoflourometri dapat digunakan untuk macam-macam bentuk sediaan, baik itu cair, padat, ataupun semi solid.

Untuk sediaan tablet, jumlah dari tablet harus representatif yang berkisar 20 tablet atau lebih. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Karim dan Perween [12], penentuan glibenklamid dengan menggunakan spektoflourometri dapat dilakukan dengan Spektofotometer louminensens Perkim-Elmer LS50. Panjang gelombang yang digunakan dalam metode ini adalah emisi 354 nm dan eksitasi 302 nm. Hasil dari validasi yang dilakukan adalah sebagai berikut untuk nilai LOD ialah 0,067 µg.m L-1. Sementara untuk nilai standar deviasi adalah  sebesar 0,614 dengan % recovery 94-103%. Namun pada metode spektofolourometri ini  analisis yang dilakukan kurang sempurna, karena efek dari eksipien belum bisa dihilangkan secara sempurna. Maka dilakukan metode lain untuk mengecek parameter validasi yang dilakukan serta untuk menghilangkan efek dari eksipien. Proses pengecekan ulang yang dilakukan  ialah dengan menggunakan metode standar adisi sedangkan pada proses yang pertama dilakukan dengan menggunakan eksternal standar. Hasil yang diperoleh jika menggunakan eksternal standar yaitu sebagai berikut. Untuk nilai LOD didapatkan nilai 0,204 µg.m L-1 dengan standar deviasi sebesar 1,977 µg.m L-1 dan koefisien korelasi yaitu 0,9998 dan % recovery sebesar 98-102 %. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa spektroflourometri dapat digunakan untuk analisis suatu sediaan farmasi selain menggunakan metode yang lainya[12].

- HPTLC

HPTLC merupakan metode kromatografi lapis tipis yang di telah kembangkan. Sebelumnya metode TLC atau kromatografi lapis tipis merupakan metode yang  konvensional dalam analisis kualitatif dan kuantitatif. Pengembangan metode HPTLC ini adalah pada kecepatan fase geraknya dengan arus berkecepatan tinggi kapiler. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ghassempour dkk. Metode HPTLC ini menggunakan fase diam silika gel 60 F254 dengan fase gerak air: metanol dan ammonium sulfat dengan perbandingan 2:1:0,5 b/v. Pengukuran pada HPTLC ini dilakukan dengan densitometri dengan panjang gelombang 237 nm. Hasil yang didapatkan dari metode validasi adalah sebegai berikut. Nilai dari LOD yaitu 12,26 ng spot-1 dan LOQ sebesar 40,86 ng spot-1. % recovery yaitu 81,72-125,48 %. Sedangkan nilai presisi 3,13-17,06. Nilai dari presisi pada HPTLC ini cukup besar jika dilakukan pada konsentrasi yang kecil [13]. Penelitian lain dilakukan oleh Havele dan Sunil. Pada penelitian yang mereka lakukan digunakan fase  diam silika gel 60 F254, dan fase gerak berupa Ammonium sulfate (0.5%): 2-propanol: methanol dengan rasio 8.0:1.6:1.6 (v/v/v). Deteksi dilakukan dengan TLC scanner dan didapatkan koefesien korelasi dengan nilai 0,999. Sedangkan untuk nilai presisi ialah 1,82 dan 1,5. Dengan kata lain untuk nilai presisi yang didapatkan ini memenuhi syarat dimana syarat yang ditentukkan adalah kurang dari 2%. Nilai dari nilai LOD dan LOQ secara berturut-turut adalah 95 dan 200 ng/ml . dan nilai akurasi dilihat pada %recovery  yaitu 99,82-100,24 [14].

UCAPAN TERIMAKASIH

Rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah.SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan review article ini. Dan tidak lupa penulis juga  mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu mendoakan dan memotivasi, dan ucapan terimakasih kepada dosen mata kuliah metodologi penelitian, karena telah memberikan ilmu yang begitu bermanfaat bagi penulis, serta kepada dosen pembimbing, ibu Febrina Amelia Saputri yang telah dengan sabar membimbing penulis dengan memberikan saran serta perbaikan-perbaikan dalam penulisan review article ini.

DAFTAR PUSTAKA

[1] International Diabetes Federation. 2011. Diabetes Evidence Demands Real Action From The Un Summit On Non-Communicable Diseases. [http://www.idf.org/diabetes-evidence-demands-realaction-un-summit-non-communicable-diseases]

[2] Donath MY,Schumann DM, Faulenbach M, Ellingsgaard H, Perren A, et al. Islet inflammation in type 2 diabetes: from metabolic stress to therapy. Diabetes Care .2008: 3(2) : S161-164.

[3] Akash MSH, Shen Q, Rehman K, Chen S . Interleukin-1 receptorantagonist: a new therapy for type 2 diabetes mellitus. J Pharm Sci. 2010: 101(5).

[4] Akash MSH, Rehman K, Chen S. Role of inflammatory Mechanisms Inpathogenesis of Type 2 Diabetes Mellitus. J Cell Biochem. 2013:114: 525-531.

[5] Trisnawati, Shara.Kurnia dan Sutyorogo, Soedijono. Faktor Risiko Kejadian Diabetes Melitus Tipe II Di Puskesmas Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat Tahun 2012. Jurnal Ilmiah Kesehatan. 2015: 5(1).

[6]. Serrano-Martín X, Payares G, Mendoza-León A.  Glibenclamide, ablocker of K+(ATP) channels, shows antileishmanial activity in experimentalmurine cutaneous leishmaniasis. Antimicrob Agents Chemother 50: 42144216.

[7] Bilal Abida, Rehman Kanwal, Akash Muhammad SH, Husaain Khalid, Ibrahim Muhammad, Hussan Syed Saeedul. Development and Validation of Analytical Method for Qualitative and Quantitative Determination of Glibenclamide in Different Brands of Tablet Dosage form Using UV-Visible Spectroscopy. J. Mol.Gened Med. 2013:7(3)

[8] Havele Shweta S, Dhaneshwar Sunil R. Determination of Glibenclamide, Medformin Hydrocholoride and Rosigilitazone Maleat by Reversed Phase Liquid Chromatograhic Techique in Talets Dosage Form. Chem. Ind.Chem.Eng.O. 2014:20(1):39-47.

[9] Jayanthi M, Thrinunavukkarasu SV, Nagarajan Vijaya, Elogavan S, Raja S. Development and Validation of RP-HPLC Method for Determination of Glibenclamide in Pharmaceutical Dosage Forms. Int.J.ChemTech Res. 2014:4(2).

[10] Alnukkary Yasmin, Haidar Samer, Khayat Ammar.RP-HPLC Method for Quantification and Invitro Studies of Low Dose Oral Hypoglycemic Tablets.  J. Pharm.Sci.Rev.Res. 2014:25(1).

[11] Mohd Abdul Bari, Swathhiyamutyam P, Rao Padmanabha, Shastri Nalini, Diwan Prakash V. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Science. 2011:8 (08).

[12] Khalaf KD, Hassen Perween A. Spektoflourimetric method for determinatn of glibenclamide in pharmaceutical Formulations. Baghdad Science Journal. 2012: 9 (2).

[13]. Ghassempour A, Ahmadi M, Ebrahimi SN, Aboul-Enein HY. Stimaltaneous Determianation of Medformin and Glyburide in Tablets by HPTLC. Chromatographia 2006,64. No ½

[14] Havele Shweta dan Sunil Dhaneswar. Estimation of Metformin in Bulk Drug and in Formulation by HPTLC. Journal of Nanomedicine & Nanotechonology. 2010. 1:102.